## ТОЧКА РОСЫ
Температура воздуха в комнате (Т) | 23 | Введи данные в голубые поля
Относительная влажность (RH) | 48% | Введи данные в голубые поля
Формула обладает погрешностью ±0.4 °C в следующем диапазоне значений:
ТОЧКА РОСЫ (Тр) | 11.3895 | 0 °C < T < 60 °C | 0.01 < RH < 1.0 | 0 °C < Tр < 50 °C
ТОЧКОЙ РОСЫ при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух,
чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ - отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально
возможной при данной температуре. Измеряется в процентах
Относительная влажность воздуха - важный экологический показатель среды.
При слишком низкой или слишком высокой влажности наблюдается быстрая
утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти.
Опасность высокой относительной влажности воздуха в зимних условиях- состоит в том, что зимой возможно
выпадение конденсата на поверхности стен и образование колоний плесени, вызывающих аллергические заболевания.
Отсутствие конденсата на оштукатуренной поверхности с температурой ниже точки росы означает, что происходит
конденсация влаги внутри пор штукатурного слоя.
Человек при высоких значениях точки росы чувствует себя некомфортно.
В континентальном климате условия с точкой росы между 15 и 20 °C доставляют некоторый дискомфорт,
а воздух с точкой росы выше 21 °C воспринимается как душный.
ООО "Внедрение энергосберегающих технологий"
Температурный диапазон |  | Относительная влажность
-10 |  | 0
-9 |  | 0.01
-8 |  | 0.02
-7 |  | 0.03
-6 |  | 0.04
-5 |  | 0.05
-4 |  | 0.06
-3 |  | 0.07
-2 |  | 0.08
-1 |  | 0.09
0 |  | 0.1
1 |  | 0.11
2 |  | 0.12
3 |  | 0.13
4 |  | 0.14
5 |  | 0.15
6 |  | 0.16
7 |  | 0.17
8 |  | 0.18
9 |  | 0.19
10 |  | 0.2
11 |  | 0.21
12 |  | 0.22
13 |  | 0.23
14 |  | 0.24
15 |  | 0.25
16 |  | 0.26
17 |  | 0.27
18 |  | 0.28
19 |  | 0.29
20 |  | 0.3
21 |  | 0.31
22 |  | 0.32
23 |  | 0.33
24 |  | 0.34
25 |  | 0.35
26 |  | 0.36
27 |  | 0.37
28 |  | 0.38
29 |  | 0.39
30 |  | 0.4
31 |  | 0.41
32 |  | 0.42
33 |  | 0.43
34 |  | 0.44
35 |  | 0.45
36 |  | 0.46
37 |  | 0.47
38 |  | 0.48
39 |  | 0.49
40 |  | 0.5
41 |  | 0.51
42 |  | 0.52
43 |  | 0.53
44 |  | 0.54
45 |  | 0.55
46 |  | 0.56
47 |  | 0.57
48 |  | 0.58
49 |  | 0.59
50 |  | 0.6
51 |  | 0.61
52 |  | 0.62
53 |  | 0.63
54 |  | 0.64
55 |  | 0.65
56 |  | 0.66
57 |  | 0.67
58 |  | 0.68
59 |  | 0.69
60 |  | 0.7
61 |  | 0.71
62 |  | 0.72
63 |  | 0.73
64 |  | 0.74
65 |  | 0.75
66 |  | 0.76
67 |  | 0.77
68 |  | 0.78
69 |  | 0.79
70 |  | 0.8
71 |  | 0.81
72 |  | 0.82
73 |  | 0.83
74 |  | 0.84
75 |  | 0.85
76 |  | 0.86
77 |  | 0.87
78 |  | 0.88
79 |  | 0.89
80 |  | 0.9
81 |  | 0.91
82 |  | 0.92
83 |  | 0.93
84 |  | 0.94
85 |  | 0.95
86 |  | 0.96
87 |  | 0.97
88 |  | 0.98
89 |  | 0.99
90 |  | 1

## ПАРОЛЬ ЛИСТА
Пароль: | 12345